対策計画（地震防災規程）の作成例

第○　津波からの円滑な避難の確保に関する事項

１　計画の趣旨

この計画（規程）は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第７条第１項の規定　第８条の規定に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項を定め、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

２　防災体制の確立

○○○（地震対策本部等）の構成、構成員の職務分担及び指揮命令系統は別表のとおりとする。（情報収集・伝達班、避難誘導班、消防班、救護班、施設点検班等の編成や責任者を明示することとするが、既に別計画で定めている場合はこれに準ずる。）

３　情報の収集・伝達

○○○（事業主、防火管理者、地震対策本部長等）は、地震発生直後、テレビ、ラジ

オ、防災行政無線、周辺の状況等から、津波警報や地震被害に関する情報の収集を行い、全職員及び患者等（施設外に出ている職員を含む）に対し、○○○（所内放送、口頭等）の方法により、必要な情報を直ちに伝達する。

なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。

４　避　難

（１）○○○（事業主、防火管理者、地震対策本部長等）は、あらかじめ、○○○を津波からの避難場所（※１）と定め、その位置及び当施設からの避難経路を示す図面並びに円滑な避難の確保のために必要な対策等を明示した書面を作成し、全職員及び患者等に周知する。

（※１）避難場所の決定にあたっては、和歌山県が平成25年3月に公表した「南海トラフの巨大地震による津波浸水想定」における到達時間・津波高等（別紙のとおり）や各市町が作成した津波ハザードマップ等により、当施設において避難場所を決めることとする。

なお、津波到達時間が早い場合や、避難路が地震により通れない場合など、避難が

円滑に行えない可能性がある時は、近隣の３階建て以上の堅固な鉄筋コンクリート造

ビルに避難することとする。

（２）津波警報や津波に係る避難指示が発令されるなど、避難が必要なときは、施設内の

全職員及び患者等（施設外に出ている職員を含む）に対し、○○○（所内放送、口頭

等）により、速やかに避難すべき旨、津波からの避難場所の位置、当施設からの避難

経路や方向等を知らせる。

＜津波到達時間が早い地域の場合＞

長い時間ゆっくりとした揺れを感じた際は、津波警報等の情報を待つことなく、直

ちに施設内にいる全職員及び患者等（施設外に出ている職員を含む）に対し、○○○

（所内放送、口頭等）により、避難すべき旨、津波からの避難場所の位置、当施設か

らの避難経路や方向等を知らせる。

（３）○○○（職員、地震防災対策本部担当者等）は、それぞれがあらかじめ定められた安全措置（緊急点検、巡視、その他施設の損壊防止のため特に必要な措置）を行い、○○○（事業主、防火管理者、地震対策本部長等）に報告した後、津波からの避難場所へ避難する。なお、避難の際には、患者や避難行動要支援者（負傷者、障害者、高齢者、子供等）の避難誘導に配慮する。

※安全措置を行う際は、津波到達時間や職員が避難に要する時間を考慮する。

（４）避難場所等に避難した際には、津波が連続して発生することに鑑み、一定期間（津波警報等が発表されている間）避難場所に留まるか、更に安全な避難場所に移動することとする。

５　時間差発生等における避難

（１）〇〇〇（地震防災対策本部担当者等）は、気象庁が南海トラフ地震臨時情報を発表した場合、必要に応じて担当職員の緊急参集、情報の収集及び共有、地域住民等に密接に関係のある事項に関する周知、その他必要な措置を行う。

（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合は、地震の発生から１週間、後発地震に対して警戒する措置をとるものとする。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。

また、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合は、地震の発生から１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。

（３）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された際、○○○（事業主）は、・・・

（以下は、施設の耐震性・耐浪性を鑑みて、当該事業の継続可否を検討して、事業の

継続か休業かを記載してください。）

（４）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された際、後発地震に対して警戒する措置として、○○○（事業主、防火管理者、地震対策本部長等）は当施設内の全職員及び患者等に対して、○○○（口頭、社内アナウンス等）で避難が必要となる旨周知する。また、〇〇〇（避難誘導実施責任者等）は、○○○（事業主、防火管理者、地震対策本部長等）の指示に基づき、４（１）で定めた避難場所へ避難後、患者等を避難誘導する。避難誘導後の対応については、以下のとおりとする。

避難誘導後、・・・（以下は、下記の内容を参考に、上記（３）で事業継続の可否を検討した結果、事業を継続する場合はアを、継続しない場合はイを記載してください。

ア 事業継続可能な場合、患者等に対して、どのような安全対策を取って、事業を運営していくかを明記。

イ 事業継続が困難な場合、病院において、患者等の保護等の方法を明記。

※避難指示等が発令された際に、患者等の安全確保のため、病院外で生活可能な入院患者を引き渡す、入院患者の転院などを明記してください。

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された際、後発地震に対して注意する措置として、日頃からの地震への備えを再確認することとする。

６　訓　練

（１）○○○（事業主、防火管理者、地震対策本部長等）は、津波避難訓練を年１回以上行う。訓練の細目はその都度定めるが、情報の収集伝達、防災組織の編成配備、避難及び避難誘導、安全措置、救護活動等に重点を置き、実践的なものとするよう努める。

（２）○○○（事業主、防火管理者、地震対策本部長等）は、○○○（職員、地震対策本部担当者等）を○○○（県、市町村、自治会、自主防災組織等）が行う防災訓練に参加させるなど、地域との連携を図る。

７　教育及び広報

（１）教育

○○○（事業主、防火管理者、地震対策本部長等）は、○○○（職員、地震対策本部担当者等）に対して、下記の事項を含む地震防災上必要な教育を行うほか、○○○（県、市町村、その他の機関等）が行う防災研修に参加させる。

ア　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づき取られる措置の内容

イ　南海トラフ地震の発生により予想される地震動や津波に関する知識

ウ　地震及び津波に関する一般的な知識

エ　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

オ　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に従業員等が果たすべき役割

カ　地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

キ　今後地震対策として取り組む必要のある課題

（２）広報

○○○（事業主、防火管理者、地震対策本部長等）は、当施設内の各所に、想定津波波高・到達時間、避難場所、避難経路を示す図面、南海トラフ地震臨時情報の内容及びこれに基づき取られる警戒する措置の内容等を掲示する。

（別紙）

和歌山県内各地域の津波到達時間、最大津波高及び平均浸水深

（平成25年3月29日和歌山県公表　南海トラフ巨大地震による津波浸水想定より）

# Comments

南海トラフ地震防災対策計画の場合

南海トラフ地震防災規程の場合